Lesko, dnia 15 stycznia 2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

- Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kmity 6a

- Przedmiot zamówienia: Roczny przegląd urządzeń kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów urządzeń kominowych na postawie prawnej zapisu Art. 62.1.c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) - kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych                            o charakterze obowiązkowym

- Usługi, o których mowa w przedmiocie zamówienia, wykonane będą w etapach częściowych obejmujących poszczególne nieruchomości Spółdzielni lub jako całość.

- Po dokonaniu rocznej oceny stanu technicznego przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół przeglądu z podpisem lokatora zajmującego lokal i przekazać spółdzielni w celu wpięcia do książki obiektu budowlanego oraz przedłożyć potwierdzenie dokonania przeglądu wraz z podpisem lokatora zajmującego lokal. Protokół powinien zawierać poziome rzuty przewodów kominowych. Na lokal z gazowym podgrzewaczem wody wymagana jest dodatkowa opinia z kopią dla lokatora i potwierdzeniem odbioru przez lokatora (użytkownika).

- W przypadku, gdy protokół przeglądu będzie wykazywał nieprawidłowości w zakresie obejmującym ocenę, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania powtórnego przeglądu (po usunięciu usterek przez Zamawiającego i w terminie ustalonym w protokole) w ramach przedłożonej ceny ofertowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Odpowiedzialność za sprawność instalacji kominowych w zakresie przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca.

- Ilość mieszkań do przeglądu: 725 lokali

- Osiedle Lesko		- 495

- Osiedle Rzepedź	- 108

- Osiedle Baligród	- 18

- Osiedle Polańczyk	- 104

- Kryterium oceny oferty – cena – 100%

- Wymagany termin wykonania usługi – 31 marca 2013r.

- Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim i powinna zawierać cenę ofertową za dokonanie przeglądu przewodów jednego lokalu mieszkalnego:

- bez gazowego podgrzewacza wody

- z gazowym podgrzewaczem wody

- za czyszczenie 1 przewodu spalinowego i wentylacyjnego.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przegląd kominiarski”.

- Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy – Wykonawca usługi musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów będących przedmiotem przetargu, których uwierzytelnioną kopię powinien załączyć do oferty.

- Wadium w tym postępowaniu przetargowym nie jest wymagane.

- Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku, ul. Kmity 6a, 38-600 Lesko

Termin: do dnia 1 luty 2013 r. do godz. 1400

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku

Termin: 4 luty 2013 r., godz. 1000

- Termin zawarcia umowy 6 luty 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku